**献县120急救分站建设项目**

 **竞争性磋商文件**

**项目编号：CZSC-202404-01**

 **采购人（盖章）：沧州数产科技有限公司**

 **2024年04月**

**目 录**

**第一章 磋商公告**

**第二章 磋商须知及前附表**

**第三章 采购要求**

**第四章 响应文件格式**

**第五章 评标标准**

**第六章 补遗书及答疑纪要（待发）**

1. **竞争性磋商公告**

项目概况

献县120急救分站建设项目的潜在供应商应在沧州建投集团网站获取采购文件，并于2024 年 5 月 6 日17点00分（北京时间）前提交响应文件。

## **一、项目基本情况**

项目编号：CZSC-202404-01

项目名称：献县120急救分站建设项目

采购方式：竞争性磋商

最高限价：680000元

采购需求：软硬件三年的质保和服务

合同履行期限：60日历天

本项目（是/否）接受联合体：否

## **二、申请人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：已落实；

3.本项目的特定资格要求：

3.1.具备承担和实施本项目的能力；

3.2.被“信用中国”网站列入失信被执行人名单、异常经营名录和税收违法黑名单，则不允许参加本项目采购活动。（此项内容投标人无需提供，以开标当天查询为准）。

3.3.本项目不接受任何形式的联合体投标；

**三、获取采购文件**

时间：2024年04月24日至2024年05月07日 ，每天上午9时00分至12时00分，下午14时00分至17时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：在沧州建投集团网站自主下载招标文件及相关资料，并及时查看有无澄清和修改。

方式：自行下载

## **四、响应文件提交**

4.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2024年05月06日17时00分， 投标人应于当日8 时30分至17时00分将投标文件递交至沧州市运河区流津时代三层小白楼208开标室。

4.2 投标人在开标时应携带并现场出示如下证明材料：

法定代表人（单位负责人）参加开标会议，应携带本人有效身份证和法人身份证明（或 委托代理人参加开标会议应携带法定代表人（单位负责人）授权书原件和委托代理人本人身份证原件）。还需要携带营业执照副本复印件、相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等情况正常的承诺函、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/)经营情况，违反上述规定，该投标文件被视为无效。

4.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**五、开启**

时间：2024年05月07日9点00分（北京时间）

地点：沧州市运河区流津时代三层小白楼208开标室

## **六、公告期限**

自本公告发布之日起10天。

## **七、其他补充事宜**

## 本公告发布媒体：沧州建投集团网站

## **八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

采购人：沧州数产科技有限公司

地址：沧州市运河区流津时代三层小白楼206室

项目联系人： 张工

电　　 话：0317-5270772

# 第二章 磋商须知及前附表

**磋商须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项号** | **内　　容** | **说明与要求** |
| 1 | 项目名称 | 献县120急救分站建设项目 |
| 2 | 项目编码 | CZSC-202404-01 |
| 3 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 4 | 质量标准 | 合格 |
| 5 | 采购需求 | 软硬件三年的质保和服务 |
| 6 | 服务期限 | 三年 |
| 7 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 8 | 标段划分 | 1个标段 |
| 9 | 资格审查 | 资格后审 |
| 10 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：已落实；3.本项目的特定资格要求：3.1.具备承担和实施本项目的能力；3.2.被“信用中国”网站列入失信被执行人名单、异常经营名录和税收违法黑名单，则不允许参加本项目采购活动。（此项内容投标人无需提供，以开标当天查询为准）。3.3.本项目不接受任何形式的联合体投标； |
| 11 | 报价方式 | 本次采购项目报价方式采用投标总价，最高限价为680000元，超出此限价的报价为无效报价。 |
| 12 | 投标有效期 | 60日历天(从投标截止之日算起) |
| 13 | 磋商保证金 | 无需缴纳 |
| 14 | 响应文件份数 | 一份正本，二份副本，投标文件所有内容应当全部胶装。 |
| 15 | 响应文件截止时间 | 时间：2024年05月06日17点00分（北京时间） |
| 16 | 开标 | 线下开标地点：时间2024年05月07日9点00分（北京时间） |
| 17 | 采购人及代理单位联系人、联系地址 | 采购人：沧州数产科技有限公司联 系 人： 张工联系电话：0317-5270772  |
| 18 | 磋商小组的组建 | 磋商小组由评审专家3人组成，评审专家从专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，与供应商有利害关系的专家不得担任评委。 |
| 19 | 是否授权磋商小组推荐成交候选人 | 是，推荐的成交候选人数：叁名。 |
| 10 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 是 |
| 21 | 所属行业 | 信息传输业/软件和信息技术服务业 |

**磋商须知**

**一、总 则**

**1．说明**

1.1 项目的说明见磋商须知前附表。

1.2 上述项目按照《中华人民共和国政府采购法》，已办理招标登记，现通过**竞争性磋商**择优确定壹个成交供应商。

**2.资金来源**

采购单位的资金通过前附表第3项获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。

**3.合格条件的要求**

3.1供应商资质等级要求详见本须知前附表第10项。

3.2 供应商合格条件详见本项目采购文件。

3.3 本招标项目采用本须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格供应商。

**4.投标费用**

供应商应承担所有与编写和提交磋商函有关的费用。

**二、磋商文件**

**5.采购文件的组成**

5.1 供应商应认真审阅磋商文件中所有的投标须知、合同条件、规定格式、技术规范、合同条款，如果供应商的响应文件不能符合采购人的要求，责任由供应商自负。

**6.磋商文件的澄清与修改**

6.1供应商若对采购文件有任何疑问，应当在投标截止时间3日前向采购人提出。采购人将在收到有关问题2日内通过书面形式以解答（包括对询问的解释，但不说明询问的来源）。

6.2 在投标截止之日前，采购人都可能会以补充通知的方式修改竞争性磋商文件。

6.3 补充通知将通过交易平台发布，补充通知作为竞争性磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

6.4为使供应商在编制响应文件时把补充通知内容考虑进去，采购人将依法延长递交响应文件的截止日期。

**三、投标报价说明**

**7.投标报价**

7.1投标总价为供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

7.2 投标货币

响应文件中的报价全部采用人民币表示。

**四、响应文件的编制**

**8.响应文件的语言**

响应文件及供应商与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**9.响应文件的组成**

9.1　响应文件由商务部分和技术部分组成。

9.2　商务部分和技术部分主要包括下列内容：

9.2.1法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

9.2.2磋商函；

9.2.3供应商资质证明文件；

9.2.4辅助资料；

9.2.5服务方案；

9.2.6供应商认为有必要提供的其它资料；

9.2.7二次报价单；

**10.投标有效期**

投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本采购文件要求的响应文件均保持有效。

**11.投标保证金**

无

**12.响应文件的份数和签署**

12.1投标人应按投标人须知规定提交投标文件。

12.3　响应文件封面或扉页、磋商函、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书等标明处均应加盖供应商单位公章和法定代表人签字。

**五、开 标**

**13.开标**

13.3 **开标时，证明材料、响应文件出现下列情形之一的，将由磋商小组评审后作为无效响应文件，不得进入评标：**

13.3.1证明材料不符合要求

13.3.2投标报价不唯一

13.3.3未按招标文件规定盖章、填写、签字，内容不全或字迹模糊辨认不清；

13.3.4投标有效期不能满足招标要求的；

13.3.5未实质上响应招标文件的。

**六、评 标**

**14.评标会议**

14.1 开标后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，和有关授予合同的信息，都不应向供应商或与该过程无关的其他人泄露。

14.2 在响应文件的审查、澄清、评价、比较和推荐成交候选人及签订授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

**15.响应文件的澄清**

为了有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以个别要求供应商澄清其响应文件。有关澄清的说明与答复，供应商应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

**16.响应文件的符合性评审**

16.1 在详细评标之前，磋商小组将首先审定每份响应文件是否在实质上响应了磋商文件的要求。

16.1 如果响应文件实质上不响应磋商文件的要求，采购人将予以拒绝，并不允许修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

**17.错误的修正**

磋商小组将对确定为实质上响应采购文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

17.1 如果大写金额与小写金额不一致时，应以大写金额表示的数额为准。

17.2 按上述修正错误的方法，调整磋商函的投标报价。经供应商确认同意后，调整后的投标报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

**18.响应文件的评价与比较**

18.1 磋商小组将仅对实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价与比较。

18.2评标由磋商小组依据磋商标原则、磋商办法，对供应商的投标报价、企业综合实力、技术部分等进行综合评审和比较。磋商小组完成评标后，向采购人提出书面评标报告并推荐出合格的成交候选人。

18.3 本项目采用的磋商标准附后。

**七、合同的授予**

**19.定标方法**

采购人依据磋商小组推荐的成交候选人名单，按照综合得分排名确定排名第一的成交候选人为该项目的成交供应商。

排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新招标。

**20.合同授予标准**

本项目的合同将授予其响应文件在实质上响应磋商文件要求，并根据本项目磋商办法产生的成交供应商。

**21.成交通知书**

21.1采购人向成交供应商发放成交通知书。

**22.合同协议书的签订**

22.1采购人向成交供应商发出成交通知书之日起30日内，按照采购文件和成交供应商的响应文件与采购人订立书面采购合同，采购人和成交供应商不再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

22.3成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

**23.合同协议书的签署**

成交供应商应按成交通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表与采购人代表签定合同。如果成交供应商拒绝签定合同，采购人将有充分的理由废除授标。

**八、知识产权和专利权**

**24.知识产权和专利权**

24.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国接受供应商提供的服务时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。

24.2投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

所有按要求递交响应文件的供应商视为已知悉并接受上述条款且无异议。

**九、其他注意事项**

**25.需要说明的其他事项**

25.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除相关法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

**第三章 采购要求**

**一、项目名称**：献县120急救分站建设项目

**二、项目内容：**

**1、**本项目基于云计算技术为沧州献县全域内急救分站建设120救护车系统、120急救分站、系统集成服务、系统通信和数据卡等内容，具体建设内容：（1）120救护车系统（14辆）：120通信服务软件、车载急救终端、车载视频终端、急救智能终端、电子病历软件；（2）急救分站（6个）：120分站受理软件、分站电子病历服务、分站计算机、激光打印机、分站组网设备、分站摄像头、分站防雷击插座。

2、专线和物联网卡相关归属由采购方指定。

**三、建设要求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统 | 需求 | 单位 | 数量 |
| 名称 |
| 一、项目建设内容 |
| 1 | 120救护车系统 | 120通信服务软件 | 1、通信服务是120系统和无线信息终端通信的枢纽。它解析各种无线终端上传的信息，并将有效的位置信息转发给120中心、急救站和对外单位接口；无线通信服务还需要转发命令单、通知单等指令到无线终端上，实现对救护车的调度，无线终端在急救任务中的信息反馈也由无线服务处理。记录上行信息和下行信息，根据接收和发送的信息更改系统数据库。 2、接收车载终端信息,包括:调度指令,通知单，联系电话，其他管理信息等；3、反馈定位信息,状态信息，其他管理信息等； 4、记录信息的提交时间；5、记录车载终端发送的救护车定位信息,包括:经度,时间,速度,状态等；6、根据记录的轨迹数据在电子地图上回放车辆的运行轨迹； 7、支持双机热备。▲要求投标人提供的软件具有120通信服务软件著作权证书 | 套 | 14 |
| 车载急救终端 | 1、要求工作电压：≥12V2、要求工作电压范围：9-32V3、要求系统启动时间：冷启动≤25S，热启动≤2S①4、要求额定电流：最大12V/1.5A5、要求ACC断开状态电流：零功耗，小于2mA6、要求LCD屏尺寸 ：≥7.0 inch7、要求分辨率：≥1024&#215;6008、要求最高显示亮度：≥450cd/㎡9、要求显示屏种类：TFT-LCD11、要求CPU：≥8核 64 位 ARM Cortex-A53 处理器12、要求主频：≥1.8GHz13、要求喇叭参数：内置1.5W喇叭 8欧姆14、要求MIC：打电话/录音15、要求定位模块型号：P131116、要求频率范围：支持BD/ GPS 17、要求定位精度：≤2米18、要求支持定位天线开路短路检测19、要求核心板模块支持定位功能20、要求存储：FLASH 16GB ROM21、要求内存：≥2GB RAM22、要求模块内置：WIFI23、要求支持协议：2.4G, 802.11b/g/n/ac 25、要求支持4G GSM、EVDO/CDMA、TD-SCDMA、WCDMA、LTE-TDD、LTE-FDD27、要求USB接口类型: Micro USB28、要求底座固定方式:底座采用螺丝加卡扣固定方式，更加适应车载环境。▲要求提供日志上传功能与一路护航功能。（要求提供软件功能截图）▲要求提供该设备的中国国家强制性产品认证证书；▲要求提供该设备的国家汽车质量监督检验中心检验报告。▲要求投标人所提供的软件具有类似120急救车载软件著作权证书。▲要求投标人所提供的软件具有类似一路护航软件著作权证书。 | 套 | 14 |
| 车载视频终端 | 1、要求设备类型：数字，视频输入：4\*1080P，图像压缩：H.264； 2、要求具有硬盘：2T硬盘，支持扩展硬盘盒；3、要求通信：4G全网通； 4、WIFI要求：支持； 5、要求具有画面分割：支持1/4画面； 6、要求具有图像画质：支持图像画质6档可调； 7、要求具有音频输入：支持4路航空头/1路语音对讲； 8、要求具有音频输出:支持1路航空头/1路语音对讲； 9、要求具有语音对讲:支持语音对讲，1路有源MIC输入，1路Line out输出； 10、要求具有多路回放:支持1、4路同时回放； 11、要求具有报警输入:6路以上报警输入；12、要求具有报警输出:2路以上报警输出； 13、要求具有USB接口:支持USB2.0接口； 14、要求具有网络接口: 支持RJ45 10M/100M自适应以太网口； 15、要求具有VGA: 支持VGA接口； 16、要求具有SD卡插槽: 支持SD卡； 17、要求具有RS485接口: 支持云台控制接口，支持多种协议； 18、要求具有RS232接口: 支持RS232串口； 19、要求具有电源:DC6V-DC36V自适应； 20、要求功耗: 9W； 21、要求使用温度:支持在温度范围为-35℃~+60℃的环境下工作； 22、要求使用湿度:支持在湿度范围为10%～95%的环境下工作； 23、要求防震:专利防震技术； 24、要求大气压:支持在气压范围为86kPa～106kPa的环境下工作； 25、要求安装方式:台式安装，嵌入式安装。26、要求驾驶舱摄像头1个、医疗舱摄像头1个,200万高清红外防暴车载半球型网络摄像机，镜头:2.8mm，内置MIC，支持POE供电方式。  | 套 | 14 |
| 急救智能终端 | 1、要求提供≥6.6英寸；2、要求提供≥4GB+64GB；3、要求具有LTE。 | 套 | 14 |
| 电子病历软件 | 1、要求为专用APP客户端开发。 2、要求支持平板客户端APP必须与PC端病历模式匹配。3、要求支持一键同步字典数据：一键从中心数据库下载字典数据，提高数据录入速度。4、要求支持任务数据筛选：按照时间筛选任务信息，一目了然的查看是否有病历漏填。5、要求支持同步获取调度中心相关数据：新增病历的时候，可以默认加载对应任务相关的调度信息。6、要求支持点选方式录入数据：整份病历填写百分之六十使用点选框，节省数据输入的时间。7、要求支持按照“基础信息”、“体格检查”、“辅助检查”、“外科检查”、“诊断信息”、“救治措施”等模块分别填写。8、要求支持现病史模板：34个现病史模板，使得病史数据结构化，方便与对病史数据的统计。9、要求支持外伤检查人体图：以人体图的形式展现外伤检查，医生可以根据急救伤员的情况点触图片中身体不同的部位来填写伤情。10、要求支持措施默认关联药品耗材：与PC端同步，可以获取预先在系统中设定好的救治措施默认需要使用的药品和耗材，节省大量录入时间。11、要求支持附加多媒体信息功能：医生可利用移动信息终端将患者照片、现场环境、救治情况（包括创伤的部位等）拍照作为电子病历参考资料附带到电子病历库中。也可将心电图监测结果拍照存档。如果需要的话，还可将与患者（或患者家属）的对话进行录音，并与急救事件关联上传，并可通过语音填报电子病历。12、要求支持断网离线数据存储：在网络不稳定或者无网络的情况下，提供本地离线缓存功能。保证移动环境下的数据不丢失，不遗漏。在有网以后，可以随时将离线数据上传至中心服务器。 ▲要求投标人所提供的软件具有类似电子病历软件著作权证书。 | 套 | 14 |
| 2 | 急救分站 | 分站计算机 | 1、要求提供≥i5处理器；2、要求提供≥8G内存；3、要求提供500G固态硬盘；4、要求具有鼠标、键盘，音响；5、要求提供与主机匹配的1台21.5显示器。 | 台 | 6 |
| 激光打印机 | 任务处理：村民报单后，订单实时派送至司机端小程序，并可实现短信提醒，小程序设置“待处理任务”和“已完成任务”，订单信息可以直接拨打农户电话和导航前往，任务完成后提交水印照片； | 台 | 6 |
| 分站组网设备 | 要求提供POE供电型交换机 | 台 | 6 |
| 分站摄像头 | 1、要求像素≥200万网络高速球机1080P高清智能监控球机，含支架安装到位。 | 套 | 6 |
| 分站防雷击插座 | 1、要求插孔数量:≥八位组合孔；2、要求额定电压:250V；3、额定电流:10A；4、额定功率:2500W；5、防雷击/抗电涌；6、全长≧3米。 | 个 | 6 |
| 120分站受理软件 | 1、登录要求：可以在软件中配置是否分站程序需要登录，如果需要登录也可以根据需要配置人员登录显示模式。只显示工号，只显示姓名，既显示工号又显示姓名；2、主界面要求：可以选择配置主界面显示一屏，还是两屏。如果配置成一屏显示则地图屏和收单屏幕合并，如果配置成两屏则单独显示；3、接收命令单要求：可以收到调度员发送过来的出车命令单；4、接收通知单要求：可以收到调度台或管理程序发送过来的通知单；5、地图信息要求：如果收到的命令已经标注了现场地址，地图模块会自动标注事发地点。地图模块也会自动筛选本站车辆，查看本站车辆当前位置；6、历史命令单通知单查询要求：提供历史命令单通知单查询；7、响铃告警配置要求：可以配置是否收到通知单或者命令单响铃，响铃的时长等；8、自动打印配置要求：可以配置是否自动打印命令单或通知单,是否自动打印地图信息；9、命令单格式要求：支持命令单按照不同中心的需求个性化显示。 10、要求支持依据权限查看急救事情所有信息；11、要求支持利用B/S模式急救病历回填；▲要求投标人提供的软件具有120分站受理软件著作权证书 | 套 | 6 |
| 分站电子病历服务 | 要求提供平台连接服务，并支持具备以下功能：分站电子病历软件运行在急救站或者急救分中心的管理终端上，包括以下功能模块：1.分站电子病历登录模块、2.分站电子病历采集模块、3.电子病历数据查询模块、4.电子病历审核模块、5.电子病历打印模块、6.出车记录单填写模块、7.出车记录单查询模块、8.出车记录单审核模块、9.出车记录单打印模块等。1.分站电子病历登录模块：医生，医生组长，分中心主任需要分别使用各自的工号和密码进行登录。工号由中心信息中心维护。登录成功后，可进行密码修改操作。2.分站电子病历采集模块：医生在病历列表页面可以看到病历是否已经填写，点击病历状态按钮进入病历填写页面，按照模块自行填写。页面中有一些验证功能，如年龄小于14岁，才能选择儿科疾病，性别男不能选择妇产科疾病等。病历填写支持暂存功能，如果病历填写了一部分，有新出车任务，可以点击保存按钮把数据保存而不进入审核环节，可以随时继续填写和修改，最终填写完成点击提交，提交后不能修改，等待审核。3.电子病历数据查询模块：根据时间，任务号，现场地址，患者姓名，分中心等查询条件进行查询。医生只能查看自己的病历，医生组长和分中心主任可以查看本分中心全部的病历4.电子病历审核模块：医生组长或者分中心主任在病历展示页面可以看到病历填写的状态，点击已提交的病历，进入病历填写页面进行审核，审核完毕点击提交。则病历审核完毕。审核通过则无需医生进行修改，审核不通过则需要医生修改并再次提交，再次进行审核。5.电子病历打印模块：在病历展示页面，可预览打印。病历模板根据急救性质的不同而显示不同的内容。分为抢救病历、救治病历、回家病历、长途病历、退车病历、死亡病历等。6.出车记录单填写模块：出车记录单由抢救员进行填写，在出车记录单展示页面可以看到出车记录单是否已经填写，点击出车记录单状态按钮进入出车记录单填写页面，按照模块自行填写。7.出车记录单查询模块：根据时间，任务号，现场地址，患者姓名，分中心等查询条件进行查询。抢救员只能查看自己的病历，医生组长和分中心主任可以查看本分中心全部的病历8.出车记录单审核模块：分中心主任在出车记录单展示页面可以看到出车记录单填写的状态，点击已提交的出车记录单，进入出车记录单填写页面进行审核，审核完毕点击提交。则出车记录单审核完毕。审核通过则无需抢救员进行修改，审核不通过则需要抢救员修改并再次提交，再次进行审核。9.出车记录单打印模块：在病历展示页面，点击打印按钮，进入病历打印页面。点击打印按钮进行打印。急救任务任务筛查支持多条件查询。一个任务可以对应多个病历和收费信息。在任务列表中可以直接查看事件相关的信息。在填完完成病历后，提交病历前，可以检查漏项，系统应提示是否还存在漏项。经过分站长、分中心主任、质控中心审核的病历会根据病历错误的严重程度进行颜色区分。电子病历颜色设定由系统设置管理进行控制操作。分站/分中心电子病历软件同时提供收费管理功能。急救收费中包含有耗材费、检查费、治疗费、西药费、化验费和手术费。车辆收费包括：车费、等候费、出诊费和公里数的点写等等。其中：患者姓名、任务号、车号、现场地址、站点地址等应该从120系统自动获取。未收费原因也应该注明。▲与现有沧州市120指挥调度系统无缝对接，配套使用并提供承诺书。 | 套 | 6 |
| 二、系统通信和数据卡 |
| 3 | 分站专线（区县分站与沧州市120急救指挥调度中心） | 要求提供分站物理专线：点对点专线（分站到市中心）专线10M。 | 条 | 6 |
| 4 | 救护车终端数据卡 | 1、SIM卡（急救车载信息终端）；2、SIM卡（视频车载信息终端）；3、SIM卡（急救智能终端）。 | 套 | 14 |
| 二、系统集成部分 |
| 5 | 系统集成 | 120急救指挥调度系统软件部署、硬件调测服务；与市级系统对接服务、人员培训服务。 | 套 | 1 |

**四、商务要求：**

1、磋商报价

1.1、磋商以人民币报价。供应商递交的响应文件中的报价作为参考价，最终报价在磋商后由供应商报出并公布。

1.2、本项目预算为68万元， 谈判报价超出预算的供应商取消磋商资格。

1.3、磋商报价必须包含软硬件设备本身价、安装调试费、售后服务、培训、运输、 保险及各种税金等所有费用。

2、售后服务：

2.1成交供应商在应用系统验收后选派一人驻场，提供36个月的售后服务和免费技术服务。基础硬件提供36个月售后服务和免费技术支持。提供7×24小时电话咨询服务，重大故障2小时内维修人员到达现场处理。

2.2质保期结束后：成交供应商对系统的缺陷修复免费，对系统的升级仅收取成本费。基础硬件产品成交供应商根据采购人要求进行有偿维护和修理，承诺免费提供设备维修服务，对提供的配件、材料仅收取成本费。

3、培训：采购人预先指定系统管理员，全程参与项目的安装、调试；成交供应商采用采用集体上课、个别答疑的办法培训对本项目的使用者提供使用培训；对领导等重点用户，采用个别辅导的办法进行培训。

# 响应文件格式

正本（副本）

献县120急救分站建设项目

响应文件

项目编号：

供 应 商： (盖章)

法定代表人： (签字或盖章)

日 期： 年 月 日

**目 录**

一、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

二、磋商函

三、供应商资质证明文件

四、辅助资料

五、服务方案

六、供应商认为有必要提供的其它资料

**一、法定代表人身份证明书**

单位名称：

地 址：

公司成立时间： 年 月 日

经营期限： 年 月 日 至 年 月 日

姓 名： 性 别： 年 龄：

职 务： 身份证号码：

系 （供应商名称）的法定代表人。负责 （项目名称）的投标、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

法定代表人：（签字或盖章）

邮政编码：

电 话：

传 真：

特此证明。

供应商：（法人公章）

 日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| **附法定代表人身份证正反面复印件** |

**说明：身份证复印件本页放不下，可另附页，但必须加盖投标单位公章**

**一、法定代表人授权委托书**

本授权书声明： （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 （项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

身份证号：

单位：

部门： 职务：

供应商： （法人公章）

法定代表人： （签字或盖章）

年 月 日

|  |
| --- |
| **附法定代表人身份证及授权委托人身份证正反面复印件** |

**说明：身份证复印件本页放不下，可另附页，但必须加盖投标单位公章****二、磋商函**

 （采购人名称）：

我们收到贵方招标编号为： 号的 （项目名称）采购文件，经详细研究上述项目采购文件的内容后，我方接受并承认采购文件中的所有条款，并做出如下承诺：

1、我方承认和愿意按照采购文件中的各项规定和要求， 元 的投标总价，按上述合同条件、技术规范的条件承包本项目。一旦我方中标，我方保证在 （服务期限）完成本项目，且质量等级达到 标准。

2、愿意按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》履行自己的责任和义务，并对投标过程中的一切行为承担法律责任。

3、如果我们磋商函被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4、我们愿意提供采购人在采购文件中要求的所有数据、资料，并保证其真实、有效。

5、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我方的投标有效期为60天（即从开标之日起60天内有效）。

 供应商：（公章）

法定代表人或授权代理人： （签字）

 年 月 日

**三、供应商资质证明文件**

资格审查表中要求的证明资料复印件加盖公章。

**四、辅助资料**

**供应商基本情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  |
| 注册资金 |  |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

供应商：（盖章）

年 月 日

**五、服务方案**

**格式自拟**

**六、供应商认为有必要提供的其它资料**

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致： （采购人）

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

 供应商名称（公章）：

 法定代表人或授权代理人： （签字）

 日 期： 年 月 日

**七、二次报价单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 献县120急救分站建设项目  | 项目编号 |   |
| 投标报价 | 投标报价（小写）： 投标报价（大写）：  |

**供应商（全称）： （盖公章）**

**法定代表人或授权代理人： （签字或盖章）**

**日期： 年 月 日**

# 第五章 评标标准

**一、开标**

1.1采购人按照采购文件规定的时间、地点组织开标，届时邀请所有供应商参加开标会议。

**二、评标**

2.1评标的依据：采购文件及相关法律法规。

2.2评标原则：严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的有关规定，公平、公正、科学合理地进行评标工作，对于能够最大限度满足采购文件要求的同一档次的产品，合理的低报价更具竞争力。

2.3评标组织：

磋商小组

2.4磋商程序：

本次磋商采用二轮制方式，磋商重点是由磋商小组就采购人需求、服务方案等认为需要澄清的其他内容进行评议，通过的供应商在规定的时间内进行二次报价。

2.5磋商办法

2.5.1资格审查

首先，由采购人依法按采购文件要求组织人员对供应商的资格进行审查，审查合格的供应商才可进入下一步评审；不合格的供应商按无效处理。资格审查合格条件标准见附表1。

2.5.2符合性审查

符合性审查内容包括：响应文件是否符合采购文件要求，内容是否完整，构成有无错误，文件签署是否齐全。磋商小组对响应文件的判定只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明，合格的响应文件将进入下一步评审。

2.5.3详细评审

评委会只对通过符合性审查的供应商，根据采购文件的要求供应商进行二次报价，并对技术等文件进行综合评议打分。

2.5.4投标澄清

（1）为了有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以个别要求供应商澄清其响应文件。供应商对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法定代表人或被授权委托人的签名。

（2）供应商的澄清文件是响应文件的组成部分，并替代响应文件中被澄清的部分。

（3）响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.5.5磋商小组对通过符合性审查的供应商的投标报价、技术部分等进行综合评分，依据得分高低顺序确定三名成交候选人。采购人授权磋商小组确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

**附表 1**

**资格审查合格条件标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **审查内容** | **合格条件** |
| **1** | **企业法人营业执照** | **有，符合招标文件要求** |
| **2** | **信誉要求** | **被“信用中国”网站和列入失信被执行人名单、异常经营名录和税收违法黑名单，则不允许参加本项目采购活动。（此项内容投标人无需提供，以开标当天现场查询为准）** |
| **3** | **法定代表人或授权代理人** | **真实有效（法定代表人参加开标上传法定代表人身份证明书，授权代理人参加开标上传授权委托书）** |
| **4** | **相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等情况正常的承诺函** | **真实有效** |

**备注：以上证件不全者视为未通过资格审查，未通过资格审查的投标人将被取消其中标资格，其商务报价不参与评标基准价的合成。通过资格审查的投标人方可进入以下评标程序。**

**附表 2**

**符合性审查表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **审查项目** | **要求** |
|
| **1** | **投标文件内容** | **是否符合招标文件规定** |
| **2** | **签字盖章** | **是否符合招标文件规定** |
| **3** | **投标报价** | **是否符合招标文件规定****（报价唯一）** |
| **4** | **投标有效期** | **是否符合招标文件规定** |

**备注：符合性不通过的投标人的投标文件视为无效投标文件，其报价不参与评标基准价的合成。**

**三、评标标准**

本项目招标人设定最高上限，高于最高限价的投标报价为无效报价。评标委员会对投标人的投标报价进行校核并对经校核的投标报价汇总比较，对需要澄清、说明、补正的问题，评标委员会以书面形式质询，经修正的投标报价超过最高限价的响应文件按无效处理。

**（一）投标报价（20分）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **内 容** | **最高得分** |
| 报 价（20分） | 所有算术修正后的投标报价由低到高排序，有效报价中的最低报价得标准分20分，其他供应商价格分为：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 | 20分 |

**（二）磋商小组各成员分别对各供应商响应文件技术标部分进行评审评分，并根据具体的评分标准对各子项进行评分，计入评分计分表的相应栏中。**

**商务服务方案评分标准（80分）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| 技术要求响应情况 | 20分 | 响应全面，完全满足或优于采购需求，得 20.00 分； 投标人技术要求低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，建设要求标▲为重要指标参数，每有一项减2.5分，减完为止。  |
| 供货安装计划及保证措施 | 20分 | （1）供货安装计划及保证措施科学、合理、完善可 行，有针对性、根据实际需求保证供货时间和质量，得15.01-20.00分； （2）供货安装计划及保证措施较为完善可行，能满足实际需求，得 7.01-15.00分； （3）供货安装计划及保证措施一般，基本能保证供 货的时间和质量，得1.00-7.00分； （4）不提供不得分。  |
| 服务保障措施 | 10分 | 服务保证措施科学、完善得 6.01-10.00 分；服务保证措施较好，较完善得 3.01-6.00 分；服务保证措施一般或较差得 1.00-3.00 分；无服务保障措施方案得 0 分。 |
| 应急保障措施 | 10分 | 应急保证措施科学、完善得 6.01-10.00 分；应急保证措施较好，较完善得 3.01-6.00 分；应急保证措施一般或较差得 1.00-3.00 分；无应急保障措施方案得 0 分。 |
| 培训方案 | 10分 | 根据投标人培训方案进行横向对比量化评分，项目培训方案培训实际切合度高，可行性强，培训大纲科学合理、涉及的培训主要内容完整得 6.01-10.00分；项目培训方案较培训方案符合项目实际情况，培训大纲、内容资料完整得3.01-6.00分；项目培训方案基本可行的得1.00-3.00分；无项目培训方案得 0 分。 |
| 服务承诺 | 10分 | 服务承诺非常好、服务体系完备、科学合理，得6.01-10.00分；服务承诺一般、服务体系一般、能够满足要求，得3.01-6.00分；服务承诺较差、服务体系较差，可以满足要求，得1.00-3.00分；无项目服务承诺得 0 分。 |
| 合计 | 80分 |  |

根据《政府采购法实施条例》释义，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，允许法人的分支机构参加投标。采购文件内涉及的“法定代表人(负责人)”中的“负责人”为银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业中对应的“分支机构负责人”。

**说明：**

（1）评分计算中出现中间值时按插入法计算，计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

（2）以上内容，缺项的，该项按0分计。

（3）磋商小组对各项得分总分的算术平均值即为该供应商得分。供应商的综合评价得分为报价、服务方案得分之和。

**四、定标**

1、采购人授权磋商小组按照得分排名确定排名第一成交候选人的为该项目成交供应商。

排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新招标。

2、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。且并列第一供应商响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

3、磋商小组完成评标后，应当向采购人提交评标报告。

**附件1：**

**二次报价单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 献县120急救分站建设项目  | 项目编号 |   |
| 投标报价 | 投标报价（小写）： 投标报价（大写）：  |

**供应商（全称）： （盖公章）**

**法定代表人或授权代理人： （签字或盖章）**

**日期： 年 月 日**

**附件2：**

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要 求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）*，*属于（采购文件中明确的所属行业）;承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元， 资产总额为 万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元， 资产总额*为* 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企 业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承 担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据.无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**附件3：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 供应商名称（盖章）：

 日期： 年 月 日

**附件4：**

**监狱企业证明文件**

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

说明：若是监狱企业则需提供上述省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，若不是则不需要提供。

**附件5:**

承诺函

我公司自愿参加\_\_\_\_\_\_\_项目采购活动，并作如下承诺：

我公司具有：良好的商业信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

本公司对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，愿按照相关规定接受处罚，并承担一切法律责任。

特此承诺

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

社会信用代码：

年    月    日

**第六章 补遗书及答疑纪要（待发）**